Проект

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | .08.2023 | № |  |

|  |
| --- |
| с. Тарногский Городок  Вологодская область |

О внесении изменений в постановление администрации округа от 27.06.2023 № 484

Руководствуясь Уставом Тарногского муниципального округа Вологодской области, администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Правила учета и проверки технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Тарногского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях утвержденные постановлением администрации Тарногского муниципального округа от 27.06.2023 г. № 484 следующие изменения:
   1. Правила дополнить Приложением 2 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Тарногского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа А.В.Кочкин

Приложение 2

К Правилам

**РЕЕСТР**

**источников наружного противопожарного водоснабжения (естественных и искусственных),**

**расположенных на территории Тарногского муниципального округа, закрепляемых за предприятиями, учреждениями, организациями, индивидуальными предпринимателями, иными правообладателями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвентарный номер водоисточника | | Техническое  состояние | | Форма собственности | | | Тип ПВ | | | Объем резервуара, м3 | | | | Координаты | | | | | | | | Адрес места расположения  в населенном пункте | |
| **широта** | | | | **долгота** | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | 8 | |
| **Тарногский территориальный сектор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пожарные резервуары** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Тарногский Городок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0024 | исправен | | Радиотелевизионный передающий центр | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.480690 | | | | | | 43.577453 | | | ул. Шебеньгская (TV) |
| ПВ.05.025.0034 | неисправен | | БУК «Тарногская МЦБС» | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.501349 | | | | | | 43.571342 | | | ул. Кирова д.19 |
| ПВ.05.025.0042 | исправен | | БДОУ «Тарногский д/с №2 «Таремок» | | | закрытый | | | | | 100 | | | 60.500885 | | | | | | 43.571782 | | | ул. Кирова, д.12 |
| ПВ.05.025.0043 | исправен | | БДОУ «Тарногский д/с №2 «Теремок» | | | закрытый | | | | | 100 | | | 60.500309 | | | | | | 43.570785 | | | ул. Кирова, д.12 |
| ПВ.05.025.0044 | исправен | | КУМИ Тарногского района | | | закрытый | | | | | 2 х 50 | | | 60.506150 | | | | | | 43.562939 | | | ул. Гагарина, д.1б |
| ПВ.05.025.0045 | исправен | | БДОУ «Тарногский д/с №3 «Улыбка» | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.500143 | | | | | | 43.573097 | | | Песчаный переулок, д.1 |
| ПВ.05.025.0046 | исправен | | ГП ВО «Тарнога-Фармация» | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.499755 | | | | | | 43.577711 | | | ул. Советская, д.2 |
| ПВ.05.025.0057 | исправен | | ООО «Тарногахимия» | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.500800 | | | | | | 43.601068 | | | ул. Загородная, д.22 |
| ПВ.05.025.0061 | исправен | | БОУ ВО «Тарногская СОШ» | | | закрытый | | | | | 100 | | | 60.504183 | | | | | | 43.559400 | | | ул. Одинцова, д.45 |
| ПВ.05.025.0062 | исправен | | БОУ ВО «Тарногская СОШ» | | | закрытый | | | | | 75 | | | 60.505073 | | | | | | 43.561003 | | | ул. Одинцова, д.45-в |
| ПВ.05.025.0089 | исправен | | ООО «Бревенчатый дом» | | | закрытый | | | | | 25 | | | 60.494502 | | | | | | 43.566709 | | | ул. Пограничная д.1а |
| ПВ.05.025.0063 | исправен | | БУЗ ВО  «Тарногская ЦРБ» | | | закрытый | | | | | 100 | | | 60.494678 | | | | | | 43.558652 | | | ул. Пограничная, д.2-б |
| ПВ.05.025.0064 | исправен | | БУЗ ВО  «Тарногская ЦРБ» | | | закрытый | | | | | 100 | | | 60.495577 | | | | | | 43.558394 | | | ул. Пограничная, д.2-б |
| ПВ.05.025.0065 | исправен | | Тарногские РЭС-ПО «ТЭС»ФЛ ОАО «МРСК С-З «Вологдаэнерго» | | | закрытый | | | | | 85 | | | 60.487941 | | | | | | 43.581578 | | | ул. Пограничная, д.20-а |
| ПВ.05.025.0076 | исправен | | ИП  Новиков В.Н. | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.499151 | | | | | | 43.575170 | | | ул. Пролетарская, д.7-г |
| ПВ.05.025.0080 | исправен | | ООО «Берлога» | | | закрытый | | | | | 15 | | | 60.497096 | | | | | | 43.575965 | | | ул. Пролетарская, д. 11 |
| ПВ.05.025.0078 | исправен | | ООО  «Тарногахимия» | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.494758 | | | | | | 43.579777 | | | ул. Пролетарская, д.26 |
| ПВ.05.025.0079 | исправен | | ООО «Тарногахимия» | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.491489 | | | | | | 43.612969 | | | ул. Пограничная  (пилорама) |
| ПВ.05.025.0066 | исправен | | ООО  «Гелиос» | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.499859 | | | | | | 43.604214 | | | ул. Загородная, д.25 |
| ПВ.05.025.0090 | исправен | | ИП  Трофимов П.И | | | закрытый | | | | | 5 | | | 60.511245 | | | | | | 43.582920 | | | ул. Загородная |
| ПВ.05.025.0067 | исправен | | ООО  «Тарногастрой» | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.509512 | | | | | | 43.587249 | | | ул. Загородная, д.2 |
| ПВ.05.025.0068 | исправен | | Тарногское РАЙПО | | | закрытый | | | | | 54 | | | 60.507087 | | | | | | 43.595170 | | | ул. Загородная, д.8 |
| ПВ.05.025.0069 | исправен | | Тарногское РАЙПО | | | закрытый | | | | | 4x25 | | | 60.498828 | | | | | | 43.572177 | | | ул. Советская, д.22 |
| ПВ.05.025.0070 | исправен | | БУВ ВО «Тарногская РС ББЖ» | | | закрытый | | | | | 25 | | | 60.501766 | | | | | | 43.592224 | | | ул. Загородная, д.21 |
| ПВ.05.025.0071 | исправен | | ОАО «Тарногский маслозавод» | | | закрытый | | | | | 30 | | | 60.482189 | | | | | | 43.565440 | | | ул. Шебеньгская |
| ПВ.05.025.0072 | исправен | | ООО  «Дорстрой» | | | закрытый | | | | | 75 | | | 60.487789 | | | | | | 43.586823 | | | ул. Пограничная, д. 30 |
| ПВ.05.025.0073 | исправен | | АЗС № 2 ООО «Устьнефтепродукт» | | | закрытый | | | | | 100 | | | 60.488623 | | | | | | 43.591896 | | | ул. Пограничная |
| ПВ.05.025.0075 | исправен | | АЗС-15  ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» | | | закрытый | | | | | 4 х 25 | | | 60.490430 | | | | | | 43.596727 | | | ул. Пограничная, д. 25 |
| ПВ.05.025.0077 | исправен | | ООО  «Тарногская МК» | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.487855 | | | | | | 43.596377 | | | ул. Пограничная, д. 38 |
| ПВ.05.025.0082 | исправен | | ИП Пешков И.В. | | | закрытый | | | | | 100 | | | 60.487400 | | | | | | 43.585577 | | | ул. Пограничная д. 22-а |
| ПВ.05.025.0083 | исправен | | ИП Пешков И.В. | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.476104 | | | | | | 43.575325 | | | ул. Шебеньгская, д.3 |
| ПВ.05.025.0081 | исправен | | ИП Пешков И.В. | | | закрытый | | | | | 100 | | | 60.489871 | | | | | | 43.551564 | | | ул. Николаевская, д. |
| ПВ.05.025.0095 | исправен | | ИП Армеев А.А. | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.487905 | | | | | | 43.590659 | | | ул. Пограничная д.34 |
| ПВ.05.025.0088 | исправен | | КУИ Тарногского района | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.488860 | | | | | | 43.598681 | | | ул. Пограничная, д.48 |
| ПВ.05.025.0086 | исправен | | ИП Горынцев И.Н. | | | закрытый | | | | | 10 | | | 60.486974 | | | | | | 43.611089 | | | ул. Предпринимателей |
| ПВ.05.025.0084 | исправен | | ИП  Кривошлыков А.В. | | | закрытый | | | | | 25 | | | 60.487925 | | | | | | 43.617287 | | | ул. Предпринимателей |
| ПВ.05.025.0085 | исправен | | ИП Ежов Н.В. | | | закрытый | | | | | 3х25 | | | 60.485626 | | | | | | 43.587213 | | | ул. Пограничная |
| ПВ.05.025.0091 | исправен | | ООО «Жилкомсервис-Тарнога» | | | закрытый | | | | | 25 | | | 60.465531 | | | | | | 43.568532 | | | ул. Шебеньгская,  а/д Тарнога-Шебеньга,  4 км |
| ПВ.05.025.0092 | исправен | | ООО «Жилкомсервис-Тарнога» | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.465258 | | | | | | 43.572877 | | | ул. Шебеньгская,  а/д Тарнога-Шебеньга,  4 км |
| ПВ.05.025.0093 | исправен | | ИП Вячеславов П.Е. | | | закрытый | | | | | 2 х 50 | | | 60.466066 | | | | | | 43.558273 | | | ул. Шебеньгская, д. 6 |
| ПВ.05.025.0094 | исправен | | ИП Силинский Е.Н. | | | закрытый | | | | | 50 | | | 60.465792 | | | | | | 43.562873 | | | ул. Шебеньгская, д. 2 |
| **д. Веригино** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0100 | исправен | | СПК (колхоз) им.Ленина | | | закрытый | | | 50 | | | | 60.525244 | | | | 43.494755 | | | | Зерносушилка | | |
| **д. Курковская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0106 | исправен | | СПК (колхоз) им.Ленина | | закрытый | | | 100 | | | | 60.517575 | | | | 43.390294 | | | | | д. Курковская (ферма) | | |
| **д. Слуда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0038 | исправен | | Шевденицкий филиал БУК «ТЦКР» | | закрытый | | | 50 | | | | 60.539126 | | | | 43.622836 | | | | | ул. Центральная д.1 | | |
| **д. Михеевская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0101 | исправен | | ООО СХП «Устюгмолоко» | | закрытый | | | 2 х 25 | | | | 60.538535 | | | | 43.608004 | | | | | д. Михеевская  (зерносушилка) | | |
| **д. Хом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0109 | исправен | | ООО СХП «Устюгмолоко» | | закрытый | | | 100 | | | | 60.551198 | | | | 43.628732 | | | | | д. Хом (комплекс) | | |
| ПВ.05.025.0110 | исправен | | ООО СХП «Устюгмолоко» | | закрытый | | | 100 | | | | 60.552887 | | | | 43.630535 | | | | | д. Хом (комплекс) | | |
| ПВ.05.025.0111 | не исправен | | ООО СХП «Устюгмолоко» | | закрытый | | | 100 | | | | 60.549998 | | | | 43.630889 | | | | | д. Хом (комплекс) | | |
| **д. Аббакумовская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0113 | исправен | | ООО «Озерки» | | закрытый | | | 50 | | | | 60.605860 | | | | 43.687307 | | | | | д. Аббакумовская (комплекс) | | |
| ПВ.05.025.0113 | исправен | | ООО «Озерки» | | закрытый | | | 25 | | | | 60.606198 | | | | 43.692307 | | | | | д. Аббакумовская (МТМ) | | |
| **с. Шебеньгский Погост** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0103 | Безхозяйное имущество | | БОУ «Шебеньгская ООШ» | | закрытый | | | 100 | | | | 60.421089 | | | | 43.599715 | | | | | ул. Школьная, д.2 | | |
| **д. Мальчевская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0117 | исправен | | Колхоз «Новый» | | закрытый | | | 50 | | | | 60.398311 | | | | 43.644982 | | | | | д. Мальчевская (ферма) | | |
| **д. Игумновская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0056 | исправен | | БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района» ??? | | закрытый | | | 50 | | | | 60.506041 | | | | 43.518778 | | | | | ул. Средняя, д. 7 | | |
| ПВ.05.025.0099 | исправен | | БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района» | | закрытый | | | 2 х 50 | | | | 60.504142 | | | | 43.519182 | | | | | ул. Средняя, д. 3 | | |
| ПВ.05.025.0104 | исправен | | СПК (колхоз) им.Ленина | | закрытый | | | 50 | | | | 60.508828 | | | | 43.509981 | | | | | д. Игумновская  (Сенной склад) | | |
| **д. Исаковская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0105 | исправен | | СПК (колхоз) им.Ленина | | закрытый | | | 25 | | | | 60.517702 | | | | 43.506164 | | | | | МТМ, гаражи | | |
| **д. Афанасьевская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0112 | исправен | | СХПК (колхоз) «Долговицы» | | закрытый | | | 25 | | | | 60.579086 | | | | 43.497497 | | | | | д. Афанасьевская  (ферма) | | |
| **д. Афоновская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0115 | исправен | | Колхоз «Новый» | | закрытый | | | 50 | | | | 60.424970 | | | | 43.634935 | | | | | д. Афоновская (зерновой склад) | | |
| **д. Жуковская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0116 | исправен | | Колхоз «Новый» | | закрытый | | | 50 | | | | 60.410564 | | | | 43.643387 | | | | | д. Жуковская  (зерносушилка) | | |
| **д. Евсеевская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ | исправен | |  | | закрытый | | | 50 | | | |  | | | |  | | | | | Д. Евсеевская, д. | | |
| **Илезский территориальный сектор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Верхнекокшеньгский Погост** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0119 | исправен | | БУЗ ВО  «Тарногская ЦРБ» | | закрытый | | | 25 | | | | 60.685356 | | | | 43.806786 | | | | | с. Верхнекокшеньгский Погост, д.3 | | |
| ПВ.05.025.0120 | исправен | | БОУ ВО  «Илезская СОШ» | | закрытый | | | 25 | | | | 60.685540 | | | | 43.809657 | | | | | с. Верхнекокшеньгский Погост, д.5 | | |
| П.В. | исправен | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | Около ДК | | |
| **Спасский территориальный сектор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пожарные резервуары** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с.Спасский Погост** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ. | | не исправен (требуется ремонт горловины) | | ? | | | закрытый | | | | 20 | | | 60.669496 | | | | | 43.204019 | | | | с.Спасский Погост, д.99 |
| **д. Ильинская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ. | | исправен | | ООО «Заря» | | | закрытый | | | | 25 | | | 60.744645 | | | | | 43.112519 | | | | д.Ильинская, д.4 |
| **д.Филимоновская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ. | | не исправен (заменить крышки) | | ООО «Рассвет» | | | закрытый | | | | 25 | | | 60.615110 | | | | | 43.334068 | | | | зерносушилка |
| **д.Яринская** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ. | | исправен | | ИП Едемский А.А. | | | закрытый | | | | 25 | | | 60.737933 | | | | | 43.111720 | | | | База ИП Едемский А.А. |
| **Заборский территориальный сектор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пожарные резервуары** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Красное** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| нет | исправен | | БОУ «Заборская средняя школа» | | закрытый | | | 50 | | | | 60.51284 | | | | 43.232169 | | | | | Ул.Красная, д.7б | | |
| нет | исправен | | БУЗ «Тарногская ЦРБ»-Заборская участковая больница | | закрытый | | | 50 | | | | 60.511276 | | | | 43.219511 | | | | | ул. Красная, д.33 | | |
| нет | исправен | | ИП Барков Л.Б. | | закрытый | | | 50 | | | | 60.51497 | | | | 43.225889 | | | | | ул. Красная, д.8 | | |
| **д. Фатьяново** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| нет | исправен | | СПК «Заборье» | | закрытый | | | 50 | | | | 60.523237 | | | | 43.214625 | | | | | д.Фатьяново, д.38 | | |
| **Подъезды к искусственным водоисточникам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тарногский территориальный сектор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Тарногский Городок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ.05.025.0047 | исправен | | КУМИ Тарногского района | | открытый | | | 200 | | | | 60.505349 | | | | 43.567140 | | | | | ул. Северная, д.20 | | |
| ПВ.05.025.0048 | исправен | | КУМИ Тарногского района | | открытый | | | 100 | | | | 60.511777 | | | | 43.549004 | | | | | ул. Заводская, д.8 | | |
| ПВ.05.025.0049 | исправен | | ИП  Горынцев А.С. | | открытый | | | 100 | | | | 60.513954 | | | | 43.548851 | | | | | ул. Заболотная, д.15 | | |
| ПВ.05.025.0050 | исправен | | Тарногский лесхоз-филиал САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз» | | открытый | | | 400 | | | | 60.500209 | | | | 43.596925 | | | | | ул. Загородная, д.23 | | |
| ПВ.05.025.0096 | исправен | | ИП  Кривошлыков А.В. | | открытый | | | 50 | | | | 60.484975 | | | | 43.608810 | | | | | ул. Предпринимателей | | |
| ПВ.05.025.0097 | исправен | | ИП Коптяев А.А. | | открытый | | | 100 | | | | 60.487209 | | | | 43.611766 | | | | | ул. Предпринимателей | | |
| ПВ.05.025.0098 | исправен | | ИП Упадышев С.В. | | открытый | | | 100 | | | | 60.485206 | | | | 43.615625 | | | | | ул. Пограничная | | |
| ПВ.05.025.0107 | исправен | | ИП Упадышев С.В. | | открытый | | | 25 | | | | 60.485736 | | | | 43.614783 | | | | | ул. Пограничная | | |
| ПВ.05.025.0108 | исправен | | ИП Упадышев С.В. | | открытый | | | 100 | | | | 60.484785 | | | | 43.612294 | | | | | ул. Пограничная | | |
| ПВ.05.025.0102 | исправен | | ИП Бакшеев А.В. | | открытый | | | 300 | | | | 60.467186 | | | | 43.583121 | | | | | ул. Мостовка, д.2 | | |
| ПВ.05.025.0118 | исправен | | ИП Зыков А.В. | | открытый | | | 100 | | | | 60.547228 | | | | 43.629986 | | | | | д. Хом (производственная база) | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвентарный номер водоисточника** | **Техническое**  **состояние** | | **Форма собственности** | | **Тип водопровод-ной сети** | | | **Диаметр водопро-вода, мм** | | | | **Координаты** | | | | | | | | | **Адрес места расположения**  **в населенном пункте** | | |
| **широта** | | | **долгота** | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | | | 8 | | |
| **Тарногский территориальный сектор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПГ.05.025.0007 | исправен | | БУЗ ВО  «Тарногская ЦРБ» | | тупиковая | | | 100 | | | | 60.493692 | | | | 43.558692 | | | | | ул. Пограничная,д.2-б | | |
| ПГ.05.025.0008 | неисправен  (заглушен) | | ПАО  «Почта России» | | тупиковая | | | 100 | | | | 60.499473 | | | | 43.567484 | | | | | ул. Советская, д.43 | | |
| **Подъезды к естественным водоисточникам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвентарный номер водоисточника** | **Техническое**  **состояние** | | **Форма собственности** | | **Наименование реки, ручья** | | | | | | | **Координаты** | | | | | | | | | **Адрес места расположения**  **в населенном пункте** | | |
| **широта** | | | | **долгота** | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | |
| **Тарногский территориальный сектор** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Тарногский Городок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПО.05.025.0006 | исправен | | ООО «Дорстрой» | | река Тарнога | | | | | | | 60.492365 | | | | 43.615546 | | | | | ул. Пограничная  (территория АБЗ) | | |
| ПО.05.025.0007 | исправен | | Тарногское РАЙПО | | река Тарнога | | | | | | | 60.490913 | | | | 43.582563 | | | | | ул. Мостовая, д. 11 | | |
| ПО.05.025.0008 | исправен | | ИП Попова Н.А. | | река Тарнога | | | | | | | 60.493485 | | | | 43.576700 | | | | | ул. Пролетарская, д. 33 | | |
| ПО.05.025.0009 | исправен | | ИП Попова Н.А. | | река Тарнога | | | | | | | 60.491881 | | | | 43.602246 | | | | | ул. Пограничная (пилорама РТП) | | |