Состав проекта планировки и проекта межевания

территории линейного объекта

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Проект планировки территории линейного объекта. Основная часть. |
| 2 | Проект планировки территории линейного объекта. Материалы по обоснованию. |
| 3 | Проект межевания территории линейного объекта. |

Содержание:

1 Исходные данные и условия для подготовки проекта межевания территории линейного объекта капитального строительства	4

2 Основные цели проекта межевания	5

3 Характеристика современного состояния проектируемой территории	5

4 Характеристика объекта и установление параметров планируемого строительства линейного объекта	6

5 Особые условия использования территории	6

6 Порядок формирования границ земельных участков	7

Формирование границ земельных участков производится в следующем порядке:	7

7 Рекомендации по порядку установления границ на местности	7

8 Сведения о категории земель и земельных участках, на которых будет располагаться объект капитального строительства	8

9 Приложения	10

Графические материалы	13

# 1 Исходные данные и условия для подготовки проекта межевания территории линейного объекта капитального строительства

Проект межевания линейного объекта «Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области» разработан ЗАО «Вологдаагропроект"  на основании:

- муниципального контракта № 13 от 17.04.2017 г., заключенного с Муниципальным казенным учреждением комитет по управлению имуществом администрации Тарногского муниципального района Вологодской области;

- Генерального плана Заборского сельского поселения Тарногского района Вологодской области, разработчик - ООО «ВАЛБЭК-РУ», выполненного в 2016 году;

- Правил землепользования и застройки Заборского сельского поселения Тарногского района Вологодской области;

- Технических условий № 2/00127 от 06.04.2017 г. на подключение объекта капитального строительства к газораспределительной сети выданных АО «Газпром Газораспределение Вологда»;

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации и Вологодской области:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г. в редакции федеральных законов от 06.12.2011 г. №401-ФЗ, от 20.03.2011 г. №41-ФЗ и всеми текущими изменениями;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №137-ФЗ;

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, а также другой нормативно-технической документации, в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ территорий  вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Распоряжение администрации Тарногского муниципального района № 271-р от 10.04.2017 г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительные газовые сети по д. Семеновская, Тарногского района, Вологодской области».

# 2 Основные цели проекта межевания

Подготовка проекта межевания линейного объекта «Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области» осуществляется в целях формирования границ земельных участков, предназначенных  для  строительства  и  размещения  линейного объекта, с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования, определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков.

Основными задачами проекта межевания территории линейного объекта с учетом требований к составу, содержанию и порядку подготовки документации по планировке территории, установленных Градостроительным кодексом РФ, являются:

- определение в соответствии с документами территориального планирования или в случаях, предусмотренных законодательством, иными документами, зоны планируемого размещения линейного объекта;

- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическому или юридическому лицу для строительства планируемого к размещению линейного объекта;

- определение границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта местного значения;

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;

- разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории планируемого к размещению линейного объекта;

- создание информационного ресурса ИСОГД (информационная система обеспечения градостроительной деятельности) в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности.

- 3 Характеристика современного состояния проектируемой территории

Д. Поспеловская входит в состав Заборского сельского поселения Тарногского муниципального района Вологодской области. Заборское сельское поселение расположено в юго-западной части Тарногского района. На севере граничит с Спасским сельским поселением Тарногского муниципального района, на северо-востоке, востоке и юго-востоке – с Тарногским сельским поселением Тарногского муниципального района, на юге – с муниципальным образованием Медведевское Тотемского муниципального района, на западе – с Верховским сельским поселением Тарногского муниципального района.

Связь муниципального образования с районным центром селом Тарногский Городок осуществляется по автодороге регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием (асфальт) Игумновская – Верховский Погост. Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 16 км, до центра муниципального образования Красного — 7 км.

По карте климатического районировании для строительства территории России территория д. Семеновская приурочена к району – II, климатическому подрайону – IIВ.

Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом.

Опасных природных и техногенных явлений не наблюдается.

Проектируется объект в границах населенного пункта д. Семеновская, Тарногского района, Вологодской области по всей его территории, на землях категории – земли населенных пунктов.

Проектируемый объект расположен в кадастровых квартале 35:08:0201040, границы которого установлены кадастровым делением.

- 4 Характеристика объекта и установление параметров планируемого строительства линейного объекта

Согласно классификации газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа (табл.1 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы») проектируемый газопровод относится к газопроводам низкого давления (распределительные газопроводы).

Прокладка газопровода подземная из полиэтиленовых труб.

Газопровод низкого давления проектируется для обеспечения газом жилых домов в д. Поспеловская с учетом перспективной застройки в соответствии с техническим заданием.

Ширина полосы отвода земель на период строительства для газопровода запроектирована от 4,5  до 6,0 м.

- 5 Особые условия использования территории

Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной деятельности, представлены на схеме границ зон с особыми условиями использования территории.

Территория  разработки  проекта  межевания  территории  имеет  обременения  с  охранными зонами  инженерных  коммуникаций,  которые  устанавливаются  в  соответствии с  нормативными документами.

Проектируемая трасса газопровода по пути следования пересекает следующие инженерные коммуникации:

-  линии электропередач 0,4 кВ, 10 кВ.

Отчет расстояний при определении охранных зон газопровода производится от оси газопровода и составляет – 2 м.

Охранные  зоны  вдоль  воздушных  и  кабельных  линий  электропередачи  устанавливаются  в виде  части  поверхности  участка  земли  ограниченной  параллельными  вертикальными плоскостями,  отстоящими  по  обе  стороны  линии  электропередачи  от  крайних  проводов  при неотклоненном  их  положении для ВЛ-0,4 кВ  -  на  расстоянии 2  метров, для ВЛ-10 кВ -  на  расстоянии 10 метров.

- 6 Порядок формирования границ земельных участков

- Формирование границ земельных участков производится в следующем порядке:

- Формирование границ земельных участков на период строительства объекта;

- Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;

- Координирование проектируемого объекта.

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

Чертеж межевания территории линейного объекта подготовлен с формированием земельных участков для строительства планируемого к размещению линейного объекта.

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для строительства линейного объекта.

Ширина полосы отвода земель на период строительства сформирована от 4,5  до 6,0 м.

- 7 Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос поворотных точек границ земельных участков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других планировочных линий.

Координирование проектируемого объекта землепользования выполнено геодезическим способом в системе координат МСК- 35 4 зона, на основе инженерно-геодезических изысканий.

- 8 Сведения о категории земель и земельных участках, на которых будет располагаться объект капитального строительства

Размещение линейного объекта «Распределительные газовые сети по д. Поспеловская, Тарногского района, Вологодской области» планируется в границах населенного пункта д. Поспеловская, в существующей жилой застройке, на землях категории: земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения.

Размещение объекта обусловлено месторасположением точек подключения – в  полиэтиленовый газопровод высокого давления Ø225 мм согласно проекта «Газопровод межпоселковый до д. Шкулевская – д. Исаковская – д. Игумновская – д. Веригино – д. Маклинская – д. Семеновская – с. Красное Тарногского района, Вологодской области», разработанного ЗАО «Лорес» №35/197., а также функциональным назначением объекта - газоснабжение жилых домов д. Поспеловская. Проектируемый объект в границе населенного пункта д. Семеновская проходит по землям общего пользования. Протяженность проектируемого газопровода составляет 913,0 м.

Размеры отвода земель определены, исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования и решений по организации строительства, с учетом выданных технических условий от землепользователей  и владельцев инженерных коммуникаций.

Линейный объект проходит по земельным участкам, находящимся в государственной собственности, не закрепленными за конкретными лицами, а также по земельному участку, находящемуся в общей долевой собственности.

Площадь земельного участка, формируемого из земель сельскохозяйственного назначения, составляет 903 кв.м. Площадь земельного участка, формируемого из земель населенных пунктов, составляет 3 280 кв.м. Общая площадь испрашиваемых земельных участков на период строительства составит 4183 кв.м.

Доступ к образуемым земельным участкам на период строительства обеспечивается через земли общего пользования кадастровых кварталов 35:08:020131 и 35:08:020140.

В соответствии с п.4 ст. 36 ГрК РФ градостроительные регламенты не распространяются на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов. Разрешенное использование образуемых земельных участков устанавливается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (коммунальное обслуживание - 3.1).

Каталог координат испрашиваемых земельных участков представлен в              приложении. Кадастровые планы территории (КПТ) – 1 лист представлен в приложении, остальные листы представлены в электронном виде.

Характеристики образуемых земельных участков:

Земельный участок условный номер 35:08:0000000:78

Местоположение участка: Вологодская область, Тарногский район

Площадь: 903 кв.м

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное использование: коммунальное обслуживание (код - 3.1)

Землепользователь: Общая долевая собственность.

Земельный участок условный номер 35:08:0201040:ЗУ1

Местоположение участка: Вологодская область, Тарногский район, д.Поспеловская

Площадь: 3280 кв.м

Категория земель: земли населенного пункта

Разрешенное использование: коммунальное обслуживание (код - 3.1)

Землепользователь: Администрация Тарногского муниципального района.

- 9 Приложения

Приложение А

Каталоги кооординат земельных участков

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| Условный номер 35:08:0000000:78:ЗУ1 |  |  |
| Площадь участка 903 кв.м |  |  |
| н1 | 496282,00 | 4183930,25 |
| н2 | 496286,05 | 4183934,68 |
| н3 | 496261,44 | 4183958,45 |
| н4 | 496245,90 | 4183942,60 |
| н5 | 496218,60 | 4183942,61 |
| н6 | 496177,22 | 4183942,63 |
| н7 | 496175,53 | 4183960,95 |
| н8 | 496174,93 | 4183965,81 |
| н9 | 496169,15 | 4183965,20 |
| н10 | 496169,56 | 4183960,37 |
| н11 | 496171,75 | 4183936,63 |
| н12 | 496218,60 | 4183936,61 |
| н13 | 496248,42 | 4183936,60 |
| н14 | 496261,54 | 4183949,98 |
| н1 | 496282,00 | 4183930,25 |
| Условный номер 35:08:0201040:ЗУ1 |  |  |
| Площадь участка 3280 кв.м |  |  |
| н8 | 496174,93 | 4183965,81 |
| н15 | 496172,38 | 4183986,26 |
| н16 | 496170,77 | 4184011,22 |
| н17 | 496169,33 | 4184011,06 |
| н18 | 496169,00 | 4184014,11 |
| н19 | 496168,76 | 4184015,52 |
| н20 | 496170,41 | 4184015,74 |
| н21 | 496167,40 | 4184040,26 |
| н22 | 496164,68 | 4184054,67 |
| н23 | 496164,09 | 4184067,20 |
| н24 | 496161,10 | 4184098,30 |
| н25 | 496157,88 | 4184123,92 |
| н26 | 496154,22 | 4184152,37 |
| н27 | 496149,77 | 4184188,89 |
| н28 | 496144,80 | 4184219,01 |
| н29 | 496143,40 | 4184224,65 |
| н30 | 496141,86 | 4184238,99 |
| н31 | 496135,89 | 4184238,45 |
| н32 | 496137,48 | 4184223,60 |
| н33 | 496139,09 | 4184218,21 |
| н34 | 496143,83 | 4184188,04 |
| н35 | 496148,27 | 4184151,62 |
| н36 | 496151,93 | 4184123,17 |
| н37 | 496155,15 | 4184097,58 |
| н38 | 496158,60 | 4184067,29 |
| н39 | 496158,68 | 4184054,09 |
| н40 | 496160,37 | 4184045,15 |
| н41 | 496123,10 | 4184039,68 |
| н42 | 496103,33 | 4184036,04 |
| н43 | 496077,66 | 4184015,96 |
| н44 | 496058,16 | 4183993,02 |
| н45 | 496038,09 | 4183951,49 |
| н46 | 496035,43 | 4183936,12 |
| н47 | 496029,24 | 4183859,73 |
| н48 | 496027,80 | 4183826,83 |
| н49 | 496033,36 | 4183825,66 |
| н50 | 496034,96 | 4183859,31 |
| н51 | 496040,97 | 4183935,30 |
| н52 | 496043,54 | 4183950,03 |
| н53 | 496063,23 | 4183989,72 |
| н54 | 496081,84 | 4184011,61 |
| н55 | 496105,86 | 4184030,40 |
| н56 | 496124,08 | 4184033,76 |
| н57 | 496161,48 | 4184039,25 |
| н58 | 496164,62 | 4184013,67 |
| н59 | 496167,77 | 4183981,39 |
| н9 | 496169,15 | 4183965,20 |
| н8 | 496174,93 | 4183965,81 |

- Графические материалы